## CATALOGO
ESCUELAS AL CIEN
Catálogo de Conceptos / Presupuesto de Obra / ANEXO VI
DATOS GENERALES
Organismo Estatal: |  | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO |  |  |  |  | Elaboró |  | ING. ARQ. ALFREDO TORRES ROBLEDO
Empresa | [8 empty] | Número de licitación interna y COMPRANET:
Estado |  | MICHOACÁN | [6 empty] | Fecha:
Nombre del Plantel: |  | U.M.S.N.H./CIUDAD UNIVERSITARIA MORELIA | [6 empty] | Clave del Centro de Trabajo (CCT): |  | 16MSU0014T
Domicilio: |  | AV. FRANCISCO J. MÚGICA S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 58030 | [6 empty] | Delegación / Municipio: |  | MORELIA
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | [8 empty] | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE
I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento
Consolidación y mantenimiento de las instalaciones, conexiones y vialidades en la unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades (Ciudad Universitaria) Morelia.
FRENTE 1 | ESTACIONAMIENTO SUR
PAR0001 | PRELIMINARES
E05-004 | TRAZO y NIVELACIÓN de OBRAS EXTERIORES, considerando: plazas, andadores, arriates y jardinería incluye equipo de topografía y materiales para señalamiento. | [8 empty] | m2 | 5064.52 |  | 0
PAR0002 | TERRACERÍAS
E06-005 | EXCAVACIÓN a cielo abierto en terreno tipo "B" zona "A" empleando MEDIOS MECÁNICOS, a cualquier profundidad, incluye afine de taludes. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 4410 |  | 0
E05-0281 | NIVELACIÓN y COMPACTACIÓN al 90% de su PVSM de terreno natural empleando medios mecánicos. | [8 empty] | m2 | 4985.4 |  | 0
E05-0121 | ACARREO de material producto de EXCAVACIÓN o ESCOMBRO fuera de la obra en camión de 7 m3 de capacidad, incluye carga con MÁQUINA y descarga en banco de desperdicio a cualquier distancia. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 4200 |  | 0
E05-0226 | RELLENO y ACOMODO por MEDIOS MECÁNICOS en capas de 30 cm de material de banco (FILTRO), incluye agua, acomodo, extendido y acarreos a cualquier distancia. (medir compacto). | [8 empty] | m3 | 2472 |  | 0
E05-0225 | Suministro y RELLENO de material inerte para BASE HIDRÁULICA compactado al 95% de su PVSM con equipo mecánico en capas de 20 cm de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, agua, papeos y extendido. Mezcla al 100% a base de material pétreo clasificado de 1 1/2" a finos y tepetate en proporción 80:20. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 1456 |  | 0
PAR0003 | PAVIMENTOS
E10-ADOQ01 | Suministro y colocación de ADOCRETO de CONCRETO tipo CUADRADO en color NATURAL de 0.20 x 0.20 m y 0.08 m de espesor, incluye trazo, acarreos de material a cualquier distancia, cama de arena de 3 cm de espesor promedio, junteado con arena cernida, barrido de la superficie y retiro de material sobrante fuera de la obra. | [8 empty] | m2 | 4748 |  | 0
E10-BOYA01 | Suministro y colocación a cualquier nivel de BOYA METÁLICA LISA TROQUELADA de lámina de acero calibre 10 de 22 x 22 cm y 6.5 cm de altura, acabado con pintura electrostática o poliéster horneado en color amarillo tráfico, incluye trazo, alineación y fijación con clavo para BOYA de acero galvanizado de alta resistencia de 2" de longitud resistente a cambios climáticos. | [8 empty] | pza | 120 |  | 0
PAR0004 | ALBAÑILERÍA
E12-0553 | Construcción de GUARNICIÓN de concreto simple f'c=200 kg/cm2 , sección TRAPEZOIDAL 20 x 30 x 40 cm, incluye cimbrado aparente, juntas constructivas a cada 3.00 ml, elaboración, acarreo, vibrado y curado del concreto, acabado pulido con cemento gris, juntas y aristas con volteador, herramienta, equipo y mano de obra. | [8 empty] | m | 740.1 |  | 0
E12-0551 | Construcción de RAMPA para personas con capacidades diferentes elaborada a base de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-1010, incluye cimbra común en fronteras, fabricación, acarreo, vaciado y extendido de concreto y acabado pulido cemento gris y peine texturizador metálico. | [8 empty] | m2 | 7.56 |  | 0
E10-TOPE01 | Suministro y colocación de TOPE para estacionamiento de HULE 100% reciclado de 0.50 m de largo por 0.15 m de ancho y 0.10 m de alto, 4 kg en color negro y franjas amarillas con una cara con 2 reflejantes, incluye trazo de ubicación y todo lo necesario para su fijación. | [8 empty] | pza | 336 |  | 0
PAR0005 | ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS
E22-0467 | Suministro y aplicación con brocha o rodillo de PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITO de 10 cm de ancho, base solvente en color amarillo trabajo terminado a una mano, incluye limpieza de la superficie, aplicación y el equipo necesario. | [8 empty] | m | 1273.44 |  | 0
E22-0468 | Suministro y aplicación con brocha o rodillo de PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITO base solvente en color amarillo trabajo terminado a una mano, incluye limpieza de la superficie, aplicación y el equipo necesario. | [8 empty] | m2 | 338.09 |  | 0
PAR0006 | JARDINERÍA
E26-0021A | Suministro, tendido, acomodo y nivelación de GRAVA VOLCÁNICA de 3/4", incluye acarreo a cualquier distancia. | [8 empty] | m3 | 140.38 |  | 0
E26-ARBOL01 | Suministro y colocación de árbol LIQUIDAMBAR (Liquidambar styraciflua) de 3.00 a 4.00 m de altura, incluye tutores de madera de 3a, tierra para jardín, riego y mantenimiento por dos semanas. | [8 empty] | pza | 10 |  | 0
PAR0007 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
E10-BASE01 | Suministro y colocación de BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA de concreto armado f'c=200 kg/cm2 de 40x80x80 cm para luminaria de poste, incluye anclas roscadas de 3/4", acarreos, nivelación y plomeo. | [8 empty] | pza | 3 |  | 0
E10-2006 | Suministro y colocación de REGISTRO ELÉCTRICO de concreto prefabricado de 0.35 x 0.35 m y 0.50 m de profundidad (ALUMBRADO), incluye nivelación y plomeo y cama de grava volcánica para drenaje de aguas. | [8 empty] | pza | 3 |  | 0
E05-TUBE02 | Suministro y tendido de TUBO de RESINA de POLIETILENO de ALTA DENSIDAD (PEAD) de 1 1/2" (38 mm) de diámetro LISO para instalaciones eléctricas, incluye cortes, desperdicio y acarreo del material a cualquier distancia. | [8 empty] | m | 105 |  | 0
E18-2241 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de CABLE de COBRE DESNUDO calibre 12, incluye cocas y desperdicios. | [8 empty] | m | 105 |  | 0
E18-223 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de CABLE DE COBRE SUAVE THW-LS calibre 8 temperatura máxima de operación 90°C y tensión máxima de 600 volts, incluye cocas y desperdicios. | [8 empty] | m | 315 |  | 0
E10-POSTE02 | Suministro y colocación de POSTE CÓNICO CIRCULAR METÁLICO calibre 11 de 6.00 m de altura de una percha, incluye maniobras, nivelación, plomeo, tuercas y rondanas. | [8 empty] | pza | 3 |  | 0
E10-BRAZ01 | Suministro y colocación de BRAZO METÁLICO de 1 1/2" de 1.50 m de longitud tipo percha, incluye maniobras, nivelación, plomeo, tuercas y rondanas. | [8 empty] | pza | 3 |  | 0
E18-LUMURB02 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de LUMINARIA para ILUMINACIÓN VIAL modelo STREET VIEW 48 LEDS de 90 watts, marca PHILIPS 120/220 volts, incluye montaje a brazo y percha, pruebas y todo lo necesario para su fijación. | [8 empty] | pza | 3 |  | 0
E18-FTOCRTL | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de FOTOCONTROL ELECTRÓNICO con fototransistor 105-305 volts, 1000 W, modelo TR5237 marca TORK, incluye pruebas y todo lo necesario para su fijación. | [8 empty] | pza | 3 |  | 0
E18-560 | Suministro e instalación a cualquier nivel y altura de INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO tipo Qo de 1 polo por 20 amperes marca SQUARE-D. | [8 empty] | pza | 2 |  | 0
FRENTE 2 | CONEXIÓN DE ESTACIONAMIENTO SUR Y ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA
PAR0008 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
E04-066 | DEMOLICIÓN a cualquier altura y nivel de CONCRETO SIMPLE por MEDIOS MECÁNICOS, incluye acarreo de material producto de la demolición a cualquier distancia. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 1.93 |  | 0
E25-DCARP01 | ESCARIFICACIÓN Y REMOCIÓN por medios mecánicos de CARPETA ASFÁLTICA existente de 5 a 7 cm de espesor promedio, sin recuperación del material. | [8 empty] | m2 | 242.24 |  | 0
E04-114C | LIBERACIÓN de ADOQUÍN o ADOCRETO de concreto incluye recuperación del material y retiro del mismo a cualquier distancia a ubicación indicada por la supervisión. | [8 empty] | m2 | 22.51 |  | 0
E05-0072A | TRASPLANTADO de ÁRBOL de 2.00 a 5.00 m de altura promedio y 0.20 a 0.50 m de diámetro en tronco, incluye extracción por medios mecánicos, traslado a nueva ubicación, plantado y todo lo necesario para su conservación. | [8 empty] | pza | 3 |  | 0
PAR0009 | PRELIMINARES
E05-004 | TRAZO y NIVELACIÓN de OBRAS EXTERIORES, considerando: plazas, andadores, arriates y jardinería incluye equipo de topografía y materiales para señalamiento. | [8 empty] | m2 | 849.81 |  | 0
PAR0010 | TERRACERÍAS
E06-005 | EXCAVACIÓN a cielo abierto en terreno tipo "B" zona "A" empleando MEDIOS MECÁNICOS, a cualquier profundidad, incluye afine de taludes. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 599.57 |  | 0
E06-002 | EXCAVACIÓN A MANO en terreno tipo "B" en cepas de 0.00 a 2.00 m de profundidad, incluye afine de taludes y traspaleo. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 6.2 |  | 0
E05-0121 | ACARREO de material producto de EXCAVACIÓN o ESCOMBRO fuera de la obra en camión de 7 m3 de capacidad, incluye carga con MÁQUINA y descarga en banco de desperdicio a cualquier distancia. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 605.65 |  | 0
E05-0281 | NIVELACIÓN y COMPACTACIÓN al 90% de su PVSM de terreno natural empleando medios mecánicos. | [8 empty] | m2 | 764.02 |  | 0
E05-0212 | RELLENO y COMPACTACIÓN con pisón mecánico (bailarina) en capas de 20 cm utilizando material de banco (FILTRO), incluye agua, traspaleo, extendido y acarreo a una distancia de 20.00 m. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 404.92 |  | 0
E05-0225 | Suministro y RELLENO de material inerte para BASE HIDRÁULICA compactado al 95% de su PVSM con equipo mecánico en capas de 20 cm de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, agua, papeos y extendido. Mezcla al 100% a base de material pétreo clasificado de 1 1/2" a finos y tepetate en proporción 80:20. (Medido compacto) | [8 empty] | m3 | 152.8 |  | 0
PAR0011 | PAVIMENTOS
E25-005 | BARRIDO a cualquier distancia por medios mecánicos de base, carpeta o sello para aplicación de riego de impregnación, riego de sello o de sobrante de gravilla. | [8 empty] | m2 | 764.02 |  | 0
E25-0011 | Suministro y aplicación a cualquier distancia de RIEGO DE IMPREGNACIÓN a razón de 1.5 lt/m2 con emulsión catiónica de ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60, incluye poreo con arena negra volcánica. | [8 empty] | m2 | 764.02 |  | 0
E25-007 | Suministro y aplicación a cualquier distancia de RIEGO DE LIGA con emulsión asfáltica catiónica de ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 a razón de 1.5 lt/m2. | [8 empty] | m2 | 764.02 |  | 0
E25-006 | Suministro y aplicación a cualquier distancia de RIEGO DE SELLO con emulsión asfáltica catiónica de ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 a razón de 1.5 lt/m2 con 0.01 m3/m2 de gravilla. | [8 empty] | m2 | 764.02 |  | 0
E25-CARP05 | CARPETA ASFÁLTICA de 5 cm de espesor compacto norma SCT N-STR-CAR-1-04-006/01 , tendida en caliente con FINISHER a cualquier distancia, incluye concreto asfáltico con agregados de 3/4" a finos, cemento asfáltico AC-20 y compactado al 100% de su PVSM prueba MARSHALL. | [8 empty] | m2 | 764.02 |  | 0
PAR0012 | ALBAÑILERÍA
E05-041 | PLANTILLA de concreto simple f'c= 100 kg/cm2 de 6 cm de espesor, incluye cimbra común en fronteras y fabricación, vaciado, acarreo y picado de concreto. | [8 empty] | m2 | 65.76 |  | 0
E12-0553 | Construcción de GUARNICIÓN de concreto simple f'c=200 kg/cm2 , sección TRAPEZOIDAL 20 x 30 x 40 cm, incluye cimbrado aparente, juntas constructivas a cada 3.00 ml, elaboración, acarreo, vibrado y curado del concreto, acabado pulido con cemento gris, juntas y aristas con volteador, herramienta, equipo y mano de obra. | [8 empty] | m | 219.22 |  | 0
PAR0013 | ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS
E22-0468 | Suministro y aplicación con brocha o rodillo de PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITO base solvente en color amarillo trabajo terminado a una mano, incluye limpieza de la superficie, aplicación y el equipo necesario. | [8 empty] | m2 | 132.57 |  | 0
PAR0014 | JARDINERÍA
E26-002 | Suministro y colocación de TIERRA POLVILLA para jardines, incluye acarreos a cualquier distancia, tendido y preparado para recibir pasto. | m3 | 0.38 | 479.4 | 182.17 | 87332.3 |  |  |  | m3 | 0.38 |  | 0
E26-0025 | Suministro y colocación de PASTO en ROLLO tipo WASHINGTON sobre superficies planas, incluye acarreos a cualquier distancia. | m2 | 3.78 | 52.45 | 198.26 | 10398.74 |  |  |  | m2 | 3.78 |  | 0
FRENTE 3 | CONEXIÓN DE VIALIDAD NORTE/SUR
PAR0015 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
E04-010 | DEMOLICIÓN por MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS de PISOS de CONCRETO ARMADO de 10 a 12 cm de espesor promedio SIN RECUPERACIÓN de acero, incluye acarreo de material producto de la demolición a cualquier distancia. (Medido compacto) | m2 | 31.02 | 78.09 | [5 empty] | m2 | 31.02 |  | 0
E04-021 | DEMOLICIÓN de MURO de TABIQUE de barro recocido o TABICÓN de concreto de 14 cm de espesor a cualquier altura y nivel, incluye aplanados, cadenas y castillos de concreto armado y acarreo de material producto de la demolición a cualquier distancia. (Medido compacto) | m2 | 26.49 | 68.89 | [5 empty] | m2 | 26.49 |  | 0
E04-0213 | DEMOLICIÓN en CIMENTACIONES de CONCRETO ARMADO por MEDIOS MECÁNICOS sin recuperación de acero, incluye acarreo de material producto de la demolición a cualquier distancia. (Medido compacto) | m3 | 8.38 | 745.89 | [5 empty] | m3 | 8.38 |  | 0
E05-0072A | TRASPLANTADO de ÁRBOL de 2.00 a 5.00 m de altura promedio y 0.20 a 0.50 m de diámetro en tronco, incluye extracción por medios mecánicos, traslado a nueva ubicación, plantado y todo lo necesario para su conservación. | pza | 3 | 2457.1 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E04-114B | DESMONTAJE de POSTE METÁLICO de 6.00 m para luminaria, incluye maniobras necesarias, desconexión y cancelación eléctrica, extracción de base y retiro del poste a ubicación indicada por la supervisión. | pza | 1 | 1302.81 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E04-1024A | DESMONTAJE de LÁMPARA de ALUMBRADO PÚBLICO sobre poste metálico a cualquier altura, incluye desconexión eléctrica, retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 1 | 276.95 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E04-TBROCAL | DESMONTAJE sin recuperación de BROCAL Y TAPA de concreto de pozo de visita, incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 2 | 137.8 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E04-DEMRMT01 | DEMOLICIÓN por medios manuales de REGISTRO de MEDIA TENSIÓN de concreto de 1.50 x 1.50 x 1.50 m tipo T-4 norma CFE-TN-RMTB-4, incluye acarreo de material producto de la demolición a cualquier distancia. | pza | 2 | 1148.33 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E04-105B | DESCONEXIÓN de CABLEADO ELÉCTRICO calibres 1/0 a 4/0 en registro de media tensión, incluye aislamiento de las puntas. | pza | 2 | 804.85 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
PAR0016 | PRELIMINARES
E05-001 | LIMPIEZA de TERRENO, incluye deshierbe y retiro del material producto del mismo. | m2 | 753.34 | 18.37 | [5 empty] | m2 | 753.34 |  | 0
E05-004 | TRAZO y NIVELACIÓN de OBRAS EXTERIORES, considerando: plazas, andadores, arriates y jardinería incluye equipo de topografía y materiales para señalamiento. | m2 | 753.34 | 7.44 | [5 empty] | m2 | 753.34 |  | 0
PAR0017 | TERRACERÍAS
E06-005 | EXCAVACIÓN a cielo abierto en terreno tipo "B" zona "A" empleando MEDIOS MECÁNICOS, a cualquier profundidad, incluye afine de taludes. (Medido compacto) | m3 | 579.7 | 61.23 | [5 empty] | m3 | 579.7 |  | 0
E06-002 | EXCAVACIÓN A MANO en terreno tipo "B" en cepas de 0.00 a 2.00 m de profundidad, incluye afine de taludes y traspaleo. (Medido compacto) | m3 | 5.8 | 137.8 | [5 empty] | m3 | 5.8 |  | 0
E05-0121 | ACARREO de material producto de EXCAVACIÓN o ESCOMBRO fuera de la obra en camión de 7 m3 de capacidad, incluye carga con MÁQUINA y descarga en banco de desperdicio a cualquier distancia. (Medido compacto) | m3 | 579.7 | 90.57 | [5 empty] | m3 | 579.7 |  | 0
E05-0281 | NIVELACIÓN y COMPACTACIÓN al 90% de su PVSM de terreno natural empleando medios mecánicos. | m2 | 724.63 | 7.39 | [5 empty] | m2 | 724.63 |  | 0
E05-0212 | RELLENO y COMPACTACIÓN con pisón mecánico (bailarina) en capas de 20 cm utilizando material de banco (FILTRO), incluye agua, traspaleo, extendido y acarreo a una distancia de 20.00 m. (Medido compacto) | m3 | 384.05 | 342.79 | [5 empty] | m3 | 384.05 |  | 0
E05-0225 | Suministro y RELLENO de material inerte para BASE HIDRÁULICA compactado al 95% de su PVSM con equipo mecánico en capas de 20 cm de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, agua, papeos y extendido. Mezcla al 100% a base de material pétreo clasificado de 1 1/2" a finos y tepetate en proporción 80:20. (Medido compacto) | m3 | 144.92 | 347.04 | [5 empty] | m3 | 144.92 |  | 0
PAR0018 | PAVIMENTOS
E25-005 | BARRIDO a cualquier distancia por medios mecánicos de base, carpeta o sello para aplicación de riego de impregnación, riego de sello o de sobrante de gravilla. | m2 | 753.33 | 2.86 | [5 empty] | m2 | 753.33 |  | 0
E25-0011 | Suministro y aplicación a cualquier distancia de RIEGO DE IMPREGNACIÓN a razón de 1.5 lt/m2 con emulsión catiónica de ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60, incluye poreo con arena negra volcánica. | m2 | 753.33 | 30.19 | [5 empty] | m2 | 753.33 |  | 0
E25-007 | Suministro y aplicación a cualquier distancia de RIEGO DE LIGA con emulsión asfáltica catiónica de ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 a razón de 1.5 lt/m2. | m2 | 753.33 | 30.46 | [5 empty] | m2 | 753.33 |  | 0
E25-006 | Suministro y aplicación a cualquier distancia de RIEGO DE SELLO con emulsión asfáltica catiónica de ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 a razón de 1.5 lt/m2 con 0.01 m3/m2 de gravilla. | m2 | 753.33 | 41.72 | [5 empty] | m2 | 753.33 |  | 0
E25-CARP05 | CARPETA ASFÁLTICA de 5 cm de espesor compacto norma SCT N-STR-CAR-1-04-006/01 , tendida en caliente con FINISHER a cualquier distancia, incluye concreto asfáltico con agregados de 3/4" a finos, cemento asfáltico AC-20 y compactado al 100% de su PVSM prueba MARSHALL. | m2 | 753.33 | 200.89 | [5 empty] | m2 | 753.33 |  | 0
PAR0019 | ALBAÑILERÍA
E05-041 | PLANTILLA de concreto simple f'c= 100 kg/cm2 de 6 cm de espesor, incluye cimbra común en fronteras y fabricación, vaciado, acarreo y picado de concreto. | m2 | 97.81 | 107.16 | [5 empty] | m2 | 97.81 |  | 0
E12-0553 | Construcción de GUARNICIÓN de concreto simple f'c=200 kg/cm2 , sección TRAPEZOIDAL 20 x 30 x 40 cm, incluye cimbrado aparente, juntas constructivas a cada 3.00 ml, elaboración, acarreo, vibrado y curado del concreto, acabado pulido con cemento gris, juntas y aristas con volteador, herramienta, equipo y mano de obra. | m | 244.55 | 354.37 | [5 empty] | m | 244.55 |  | 0
E12-BROCAL01 | Suministro y colocación de BROCAL y TAPA de concreto prefabricado de 0.60 m de diámetro sobre pozo de visita existentes, incluye nivelación y ajustes necesarios. | pza | 2 | 5552.69 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
PAR0020 | ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS
E22-0468 | Suministro y aplicación con brocha o rodillo de PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITO base solvente en color amarillo trabajo terminado a una mano, incluye limpieza de la superficie, aplicación y el equipo necesario. | m2 | 153.36 | 42.52 | [5 empty] | m2 | 153.36 |  | 0
PAR0021 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
E10-2004A | Suministro y colocación de REGISTRO de MEDIA TENSIÓN de concreto 1.50 x 1.50 x 1.50 m tipo T-4 norma CFE-TN-RMTA-4, incluye maniobras con grúa, cama de grava volcánica, abocinado de salidas y tapa metálica tipo 84-A. | pza | 2 | 16499 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E10-202 | Suministro y colocación de REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 (CFE RBTB-2) de concreto prefabricado de 0.66 x 1.00 m y 0.65 m de profundidad , incluye nivelación y plomeo y cama de grava volcánica para drenaje de aguas. | pza | 8 | 2514.12 | [5 empty] | pza | 8 |  | 0
E10-LIBCFE | TRÁMITES para AUTORIZACIÓN Y LIBRANZA ante la C.F.E., incluye copias fotostáticas de documentos y planos necesarios. | pza | 1 | 6087.49 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
FRENTE 4 | OBRA EXTERIOR MULTIDES
PAR0022 | OBRA CIVIL PARA INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN
E06-005 | EXCAVACIÓN a cielo abierto en terreno tipo "B" zona "A" empleando MEDIOS MECÁNICOS, a cualquier profundidad, incluye afine de taludes. (Medido compacto) | m3 | 63.25 | 61.23 | [5 empty] | m3 | 63.25 |  | 0
E10-201B | Suministro y colocación de REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 (CFE RBTB-1) de concreto prefabricado de 0.50 x 0.80 m y 0.65 m de profundidad, incluye nivelación y plomeo y cama de grava volcánica para drenaje de aguas. | pza | 5 | 1863.08 | [5 empty] | pza | 5 |  | 0
E05-3011A | Suministro y tendido de TUBO de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) de 3" (75 mm) de diámetro LISO para instalaciones eléctricas, incluye cortes, desperdicio y acarreo del material a cualquier distancia. | m | 408.24 | 102.09 | [5 empty] | m | 408.24 |  | 0
PAR0023 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA PARA SUBESTACIÓN
E10-DESTRO01 | DESCONEXIÓN de TRANSFORMADOR de 75 a 150 kva, incluye desconexión en media y baja tensión y trabajos de riesgo, maniobras con equipo mecánico de montaje y desmontaje a vehículo de transporte y acarreo a cualquier distancia a ubicación indicada por la supervisión. | pza | 1 | 8143.07 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E18-TRANSF225 | Suministro y colocación de TRANSFORMADOR TRIFÁSICO de PEDESTAL de 225 KVA operación EN ANILLO 13200YT/7620, NBAI 95 Kv, 220/127 volts conexión estrella-estrella, enfriamiento en aceite a través de convección natural de aire (ONAN), Norma "K" CON PROTOCOLO, incluye nivelación, plomeo, maniobras con grúa y conexión. | pza | 1 | 251173.12 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E18-400F | Suministro y colocación de CONECTADOR tipo CODO clase 15 Kv carga 200A calibre 1/0. | pza | 5 | 1195.36 | [5 empty] | pza | 5 |  | 0
E18-400E | Suministro y colocación de BOQUILLA tipo INSERTO de operación con carga 200 Amperes clase 15 Kv. | pza | 5 | 1091.43 | [5 empty] | pza | 5 |  | 0
E18-CXLP01 | Suministro y tendido de CABLE de DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO (DRS) XLP de ALUMINIO construcción (3+1) 3/0 - 1/0 calibre 3/0 - 1/0 19 hilos, 600 Volts, incluye mano de obra, cocas, conexión, ajustes, lubricante y desperdicios. | m | 115.52 | 223.66 | [5 empty] | m | 115.52 |  | 0
E18-307 | Suministro y colocación de MANGA TERMOCONTRACTIL calibre 3/0-1/0 de 1.20 m marca 3M. | pza | 5 | 674.03 | [5 empty] | pza | 5 |  | 0
E18-8205 | Suministro y colocación de VARILLA COPPERWELD de 5/8" x 3.00 m, incluye protocolo y penetración al suelo. | pza | 1 | 534.68 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E18-2247 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de CABLE de COBRE DESNUDO clase A calibre 1/0, incluye cocas y desperdicios. | m | 4 | 241.74 | [5 empty] | m | 4 |  | 0
E18-306 | Suministro y colocación de ZAPATA BIMETÁLICA de DOBLE OJILLO para calibre 1/0. | pza | 1 | 129.86 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E18-ZAPT01 | Suministro y colocación de ZAPATA de COMPRESIÓN BIMETÁLICA de DOS BARRENOS de 1/2" para calibre 3/0. | pza | 3 | 129.86 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
PAR0024 | TRAMITES Y GESTIONES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA
E10-LIBCFE | TRÁMITES para AUTORIZACIÓN Y LIBRANZA ante la C.F.E., incluye copias fotostáticas de documentos y planos necesarios. | [8 empty] | pza | 1 |  | 0
E18-848 | HONORARIOS por las GESTIONES ADMINISTRATIVAS y los TRAMITES ante COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, incluye: copias fotostáticas y heliográficas de documentos y planos correspondientes. | [8 empty] | pza | 1 |  | 0
E18-847 | HONORARIOS de la UNIDAD VERIFICADORA de instalaciones eléctricas y subestación acreditada por COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, certificando la instalación del proyecto eléctrico con dictamen para la contratación del servicio, no incluye el pago del contrato. | [8 empty] | pza | 1 |  | 0
FRENTE 5 | RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
SUB FRENTE 1 | REMODELACIÓN
PAR0025 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
E04-101 | DESMONTAJE de GALERÍA y PERSIANA de P.V.C. Incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | m2 | 6.27 | 12.36 | [5 empty] | m2 | 6.27 |  | 0
E04-1142 | DESMONTAJE de PUERTA de HERRERÍA de lámina y marco de tubular a cualquier nivel y altura con recuperación, incluye retiro de las puertas a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | m2 | 5.32 | 137.8 | [5 empty] | m2 | 5.32 |  | 0
E04-114 | DESMONTAJE de VENTANERÍA y/o PROTECCIONES de HERRERÍA y cristal a cualquier nivel y altura con recuperación, incluye corte y retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | m2 | 23.33 | 74.13 | [5 empty] | m2 | 23.33 |  | 0
E04-1021 | DESMONTAJE de LÁMPARA FLUORESCENTE con gabinete de 0.60 x 1.20 m a cualquier nivel y altura, incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 6 | 85.85 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
E04-1023 | DESMONTAJE de LÁMPARA tipo SPOT o ARBOTANTE a cualquier nivel y altura, incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 2 | 53.66 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E04-113A | DESMONTAJE de ESCALERA de HERRERÍA tipo CARACOL de 1.20 m de diámetro x 3.50 m de altura a cualquier nivel, incluye recuperación y retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 1 | 1863.74 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E04-1065 | DESMONTAJE de CLOSET de MADERA de 0.50 a 0.70 m de profundidad a cualquier nivel con recuperación, incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 4 | 214.62 | [5 empty] | pza | 4 |  | 0
E04-102 | DESMONTAJE de LÁMPARA FLUORESCENTE con gabinete de dimensiones variables a cualquier nivel y altura, incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 4 | 85.85 | [5 empty] | pza | 4 |  | 0
E04-1023 | DESMONTAJE de LÁMPARA tipo SPOT o ARBOTANTE a cualquier nivel y altura, incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 2 | 53.66 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E04-103 | DESMONTAJE de ACCESORIOS ELÉCTRICOS visibles (cajas, apagadores, contactos) a cualquier nivel y altura sin recuperación, incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | pza | 6 | 26.33 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
E04-105 | DESMONTAJE de CABLEADO ELÉCTRICO visible calibres 14 a 8 y/o dentro de CANALETA de 1/2" (13 mm) a cualquier nivel y altura, incluye retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | m | 72.3 | 21.26 | [5 empty] | m | 72.3 |  | 0
E04-021 | DEMOLICIÓN de MURO de TABIQUE de barro recocido o TABICÓN de concreto de 14 cm de espesor a cualquier altura y nivel, incluye aplanados, cadenas y castillos de concreto armado y acarreo de material producto de la demolición a cualquier distancia. (Medido compacto) | m2 | 54.78 | 68.89 | [5 empty] | m2 | 54.78 |  | 0
E04-010 | DEMOLICIÓN por MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS de PISOS de CONCRETO ARMADO de 10 a 12 cm de espesor promedio SIN RECUPERACIÓN de acero, incluye acarreo de material producto de la demolición a cualquier distancia. (Medido compacto) | m2 | 51.93 | 78.09 | [5 empty] | m2 | 51.93 |  | 0
E04-120 | DESMONTAJE de LAMBRÍN de MADERA adosado a muro a cualquier nivel y altura, incluye recuperación de material y acarreo y retiro del material producto del desmontaje a ubicación indicada por la supervisión a cualquier distancia. | m2 | 12.88 | 53.66 | [5 empty] | m2 | 12.88 |  | 0
E04-0134 | DEMOLICIÓN de PISO CERÁMICO a cualquier nivel, incluye acarreo del material producto de la demolición a cualquier distancia. | m2 | 49.46 | 59.72 | [5 empty] | m2 | 49.46 |  | 0
E05-011 | ACARREO en CARRETILLA de ESCOMBRO y/o material producto de excavación a cualquier distancia, incluye carga manual con pala. | m3 | 11.81 | 68.89 | [5 empty] | m3 | 11.81 |  | 0
E05-0122 | ACARREO de ESCOMBRO y/o material producto de EXCAVACIÓN fuera de la obra en camión de 7 M3 de capacidad, incluye carga A MANO y descarga en banco de desperdicio a cualquier distancia. (Medido compacto). | m3 | 11.81 | 164.56 | [5 empty] | m3 | 11.81 |  | 0
PAR0026 | ALBAÑILERÍA
E10-083 | CADENA o CASTILLO de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 20 cm armado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos No. 2 (1/4") a cada 20 cm, incluye cimbra común, ganchos, traslapes, anclajes y cruces de varilla y fabricación, vaciado y picado de concreto. | m | 52.71 | 217.68 | [5 empty] | m | 52.71 |  | 0
E13-045 | APLANADO FINO de mezcla sobre MUROS a cualquier nivel y altura, incluye repellado de 1.5 cm de espesor promedio a plomo y regla metálica con mezcla mortero envasado-arena 1:3 y fino de 0.5 cm con mortero cemento-arena cernida 1:4, boquillas con regla metálica y elevación de materiales. | m2 | 292.22 | 143.51 | [5 empty] | m2 | 292.22 |  | 0
E13-5101A | Suministro y colocación de JUNTA de muro con columna o trabe con placa de POLIESTIRENO expandido de 25 mm de espesor por 15 cm de ancho, Incluye aplicación en junta de sellador a base de sellador de poliuretano para evitar filtraciones. | m | 14.6 | 27.2 | [5 empty] | m | 14.6 |  | 0
E13-8520 | RESANADO de RANURA de 12 cm de ancho promedio para paso de tubería de instalaciones en muros de tabique de barro o tabicón a cualquier altura y nivel , incluye mano de obra, mezcla mortero envasado-arena 1:3, metal desplegado y clavo para concreto. | m | 26.46 | 55.55 | [5 empty] | m | 26.46 |  | 0
E13-045A | CARPETA y/o emboquillado de 0.15 a 0.20 m de ancho a cualquier nivel y altura incluye perfilado doble de aristas, repellado de 1.5 cm de espesor promedio a plomo y regla metálica con mezcla mortero envasado-arena 1:3 y fino de 0.5 cm con mortero cemento-arena cernida 1:4 y elevación de materiales. | m | 16.8 | 66.83 | [5 empty] | m | 16.8 |  | 0
E13-5105 | Suministro y aplicación de SELLADOR elástico de POLIURETANO en juntas de 6 x 5 mm promedio para evitar filtraciones, incluye limpieza de la superficie. | m | 14.52 | 22.78 | [5 empty] | m | 14.52 |  | 0
PAR0027 | TABLEROS DE YESO Y TABLACEMENTO
E11-205A | Suministro y colocación de LAMBRÍN para CAJILLOS, DUCTOS, FALDONES Y RECUBRIMIENTOS de TABLACEMENTO 13-63 a cualquier nivel y altura con canal de amarre de lámina galvanizada calibre 22 de 63.5 mm, bastidor a base de postes metálicos galvanizados calibre 20 de 63.5 mm a cada 40.6 cm, 1 placa de tablacemento de 13 mm, cinta de refuerzo de 4", Basecoat y tornillería autorroscante de 26.4 mm, incluye desperdicios. | m2 | 6.72 | 474.93 | [5 empty] | m2 | 6.72 |  | 0
PAR0028 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
E18-221 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA de 13 mm (1/2"), incluye guía de alambre galvanizado calibre 14, roscas, dobleces, fijación de tubería y ranuras donde se requiera, desperdicios, pasos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | 12 | 53.17 | [5 empty] | m | 12 |  | 0
E18-222 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA de 1/2" (13 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 11 | 13.81 | [5 empty] | pza | 11 |  | 0
E18-0315 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de CABLE DE COBRE SUAVE THW-LS calibre 12 temperatura máxima de operación 90°C y tensión máxima de 600 volts, incluye cocas y desperdicios. | m | 26.4 | 25.16 | [5 empty] | m | 26.4 |  | 0
E18-2241 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de CABLE de COBRE DESNUDO calibre 12, incluye cocas y desperdicios. | m | 12 | 17.31 | [5 empty] | m | 12 |  | 0
E18-559 | Suministro e instalación a cualquier nivel y altura de INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO tipo Qo de 1 polo por 15 amperes marca SQUARE-D. | pza | 6 | 245.34 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
E18-LUMLED08 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel y altura de LUMINARIA para SOBREPONER de 234 mm de diámetro por 132 mm de altura, serie M de 36 watts 100-305 volts, 3000 k, modelo M3600S marca MAGG, clave L5141-1ED, incluye driver interno, pruebas, lámparas y todo lo necesario para su fijación. | pza | 6 | 3016.44 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
E18-LUMAH02 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de LUMINARIA de 1.234 x 0.63 m tipo GABINETE de SOBREPONER 3 x 28 watts modelo KROMOS II, clave L-2313-2GO marca MAGG, incluye lámpara fluorescente lineal T5 de 28 watts 6500 K, balastro electrónico, pruebas y todo lo necesario para su fijación. | pza | 6 | 2111.51 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
PAR0029 | ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS
E12-1355 | Suministro y colocación a cualquier nivel de PISO de LOSETA CERÁMICA marca INTERCERAMIC de 50 x 50 cm línea DESERT en primera color según muestra aprobada, asentado con adhesivo para piso y junteado de 5 mm con junteador color según muestra aprobada, incluye materiales, mano de obra, desperdicio y el empleo de la herramienta necesaria. | m2 | 37.19 | 267.42 | [5 empty] | m2 | 37.19 |  | 0
E12-1956 | Suministro, corte, colocación y nivelación de ZOCLO a base de piso marca INTERCERAMIC calidad primera, modelo DESERT color según muestra aprobada, de 10 cm de alto asentado con adhesivo para piso, incluye junta del mismo color aprobado para el piso. | m | 36.1 | 69.29 | [5 empty] | m | 36.1 |  | 0
E22-PINTVI01 | Suministro y aplicación a dos manos de PINTURA 100% ACRÍLICA mate para interiores o exteriores (5 años), trabajo terminado sobre muros, columnas y plafones, a cualquier altura y nivel, incluye sellador reforzado, rebabeo, resanes, limpieza de la superficie, boquillas y el equipo necesario. | m2 | 73.95 | 58.74 | [5 empty] | m2 | 73.95 |  | 0
E22-043A | Suministro y aplicación con BROCHA a cualquier altura y nivel de PINTURA de ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO a DOS MANOS SOBRE HERRERÍA, trabajo terminado a una cara, incluye solvente adelgazador, limpieza, rebabeo, preparación de la superficie y el equipo necesario. | m2 | 14.7 | 105.85 | [5 empty] | m2 | 14.7 |  | 0
PAR0030 | HERRERÍA
E21-ECAL01 | Colocación a cualquier nivel de ESCALERA de HERRERÍA tipo CARACOL de 2.20 m de diámetro x 3.50 m incluye una mano de primario anticorrosivo aplicado en taller y todo lo necesario para su fijación. | pza | 1 | 2034.04 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E20-533 | Suministro, habilitado y colocación de BOTAGUAS perimetral de 0.30 m de desarrollo, elaborado a base de lámina lisa pintro calibre 24, Incluye contrarremate de lámina lisa pintro calibre 24, calafateo y sellado con sellador de poliuretano de secado rápido, ranura sobre muro para empotre de contrarremate y todo lo necesario para su fijación. | m | 20.3 | 415.14 | [5 empty] | m | 20.3 |  | 0
PAR0031 | LIMPIEZAS
E50-003 | LIMPIEZA a detalle de PISOS de CEMENTO y CERÁMICO con cepillo, agua, ácido clorhídrico y/o jabón a cualquier nivel. | m2 | 37.19 | 16.49 | [5 empty] | m2 | 37.19 |  | 0
E50-004 | LIMPIEZA a detalle de VIDRIOS y CRISTALES con agua, ácido clorhídrico y/o jabón por ambos lados a cualquier nivel y altura. | m2 | 5.29 | 14.5 | [5 empty] | m2 | 5.29 |  | 0
SUB FRENTE 2 | AMPLIACIÓN
PAR0032 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
E04-1092 | LIBERACIÓN de PLANTAS de ORNATO de 0.50 a 2.00 m de altura promedio con recuperación, incluye acarreo y retiro a cualquier distancia indicada por la supervisión. | pza | 8 | 45.93 | [5 empty] | pza | 8 |  | 0
E05-0072 | TRANSPLANTADO de ÁRBOL de 5.00 a 10.00 m de altura promedio y 0.50 a 1.00 m de diámetro en tronco, incluye extracción por medios mecánicos, traslado a nueva ubicación, plantado y todo lo necesario para su conservación. | pza | 4 | 3114.08 | [5 empty] | pza | 4 |  | 0
E04-0212 | DEMOLICIÓN a cualquier altura y nivel de CONCRETO ARMADO por MEDIOS MECÁNICOS sin recuperación de acero, incluye acarreo de material producto de la demolición a cualquier distancia. | m3 | 0.69 | 674.45 | [5 empty] | m3 | 0.69 |  | 0
E04-109 | LIBERACIÓN de PASTO con recuperación, incluye acarreo y retiro a cualquier distancia indicada por la supervisión. | m2 | 5.99 | 11.49 | [5 empty] | m2 | 5.99 |  | 0
E04-114C | LIBERACIÓN de ADOQUÍN o ADOCRETO de concreto incluye recuperación del material y retiro del mismo a cualquier distancia a ubicación indicada por la supervisión. | m2 | 15.08 | 32.16 | [5 empty] | m2 | 15.08 |  | 0
E05-011 | ACARREO en CARRETILLA de ESCOMBRO y/o material producto de excavación a cualquier distancia, incluye carga manual con pala. | m3 | 0.72 | 68.89 | [5 empty] | m3 | 0.72 |  | 0
E05-0122 | ACARREO de ESCOMBRO y/o material producto de EXCAVACIÓN fuera de la obra en camión de 7 M3 de capacidad, incluye carga A MANO y descarga en banco de desperdicio a cualquier distancia. (Medido compacto). | m3 | 0.72 | 164.56 | [5 empty] | m3 | 0.72 |  | 0
PAR0033 | PRELIMINARES
E05-0021 | TRAZO y NIVELACIÓN de terreno con TRANSITO y nivel. (área de edificios) | m2 | 164.02 | 8.01 | [5 empty] | m2 | 164.02 |  | 0
PAR0034 | CIMENTACIÓN
E06-005 | EXCAVACIÓN a cielo abierto en terreno tipo "B" zona "A" empleando MEDIOS MECÁNICOS, a cualquier profundidad, incluye afine de taludes. (Medido compacto) | m3 | 246.03 | 61.23 | [5 empty] | m3 | 246.03 |  | 0
E05-0121 | ACARREO de material producto de EXCAVACIÓN o ESCOMBRO fuera de la obra en camión de 7 m3 de capacidad, incluye carga con MÁQUINA y descarga en banco de desperdicio a cualquier distancia. (Medido compacto) | m3 | 246.03 | 90.57 | [5 empty] | m3 | 246.03 |  | 0
E05-0281 | NIVELACIÓN y COMPACTACIÓN al 90% de su PVSM de terreno natural empleando medios mecánicos. | m2 | 164.02 | 7.39 | [5 empty] | m2 | 164.02 |  | 0
E05-041 | PLANTILLA de concreto simple f'c= 100 kg/cm2 de 6 cm de espesor, incluye cimbra común en fronteras y fabricación, vaciado, acarreo y picado de concreto. | m2 | 164.02 | 107.16 | [5 empty] | m2 | 164.02 |  | 0
E02-003 | Suministro y colocación de ACERO de REFUERZO del No. 3 (3/8") de diámetro fy= 4,200 kg/cm2 en CIMENTACIÓN, incluye habilitado, armado, ganchos, dobleces, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido, fletes y acarreo. | kg | 224.08 | 21.48 | [5 empty] | kg | 224.08 |  | 0
E02-004 | Suministro y colocación de ACERO de REFUERZO del No. 4 (1/2") de diámetro fy= 4,200 kg/cm2 en CIMENTACIÓN, incluye habilitado, armado, ganchos, dobleces, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido, fletes y acarreo. | kg | 404.81 | 21.03 | [5 empty] | kg | 404.81 |  | 0
E01-003 | CIMBRA y descimbra en ZAPATAS y LOSAS de CIMENTACIÓN, acabado común con duela de madera de pino de 2a. y obra falsa de madera de pino de 3a., medida por superficie de contacto, incluye materiales, mano de obra, habilitado, nivelado, desmoldante (no aceite quemado), desperdicios y cambio a la siguiente posición. | m2 | 28.68 | 181.4 | [5 empty] | m2 | 28.68 |  | 0
E01-021 | CIMBRA y descimbra en DADOS y CONTRATRABES de CIMENTACIÓN acabado común con duela de madera de pino de 2a. y obra falsa de madera de pino de 3a., medida por superficie de contacto, incluye materiales, mano de obra, habilitado, nivelado, desmoldante (no aceite quemado), desperdicios y cambio a la siguiente posición. | m2 | 4.5 | 236.78 | [5 empty] | m2 | 4.5 |  | 0
E03-041 | CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 250 kg/cm2 RESISTENCIA NORMAL empleando grava triturada, tamaño máximo del agregado 3/4" en CIMENTACIÓN, revenimiento de 12 a 14 cm, incluye materiales, fabricación en revolvedora, acarreo y vaciado en carretilla, picado, vibrado y desperdicio. | m3 | 12.39 | 1865.95 | [5 empty] | m3 | 12.39 |  | 0
E11-3011 | ENRASE con tabicón de concreto 8x12x26 cm de 12 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:4. | m2 | 113.82 | 221.21 | [5 empty] | m2 | 113.82 |  | 0
E10-085 | CADENA o CASTILLO de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 15 cm armado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye cimbra común, ganchos, traslapes, anclajes y cruces de varilla y fabricación, acarreo, vaciado y picado de concreto. | m | 29.7 | 202.75 | [5 empty] | m | 29.7 |  | 0
E10-0831 | CADENA o CASTILLO de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 25 cm armado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye cimbra común, cruces de varilla y fabricación, vaciado y picado de concreto. | m | 103.47 | 234.71 | [5 empty] | m | 103.47 |  | 0
E10-0641 | CADENA o CASTILLO de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 20 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye cimbra común, cruces de varilla y fabricación, vaciado y picado de concreto. | m | 46.16 | 224.02 | [5 empty] | m | 46.16 |  | 0
E10-0650A | CADENA o CASTILLO de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 45 cm armado con 6 varillas del No. 3 (3/8") y estribos No. 2 (1/4") a cada 20 cm, incluye cimbra común, cruces de varilla y fabricación, vaciado y picado de concreto. | m | 2.2 | 337.34 | [5 empty] | m | 2.2 |  | 0
E05-0212 | RELLENO y COMPACTACIÓN con pisón mecánico (bailarina) en capas de 20 cm utilizando material de banco (FILTRO), incluye agua, traspaleo, extendido y acarreo a una distancia de 20.00 m. (Medido compacto) | m3 | 229.73 | 342.79 | [5 empty] | m3 | 229.73 |  | 0
E05-0211 | RELLENO y COMPACTACIÓN con pisón mecánico (bailarina) en capas de 20 cm utilizando material de banco (TEPETATE-CEMENTANTE), incluye traspaleo, extendido y acarreo a una distancia de 20 m. (Medido compacto) | m3 | 16.4 | 340.66 | [5 empty] | m3 | 16.4 |  | 0
E15-1093 | Suministro y aplicación de IMPERMEABILIZANTE asfáltico EMULSIONADO en CIMENTACIÓN a base de 1 capa a razón de 1.0 lt/m2, incluye aplicación de imprimador para emulsiones asfálticas a razón de 20 m2/lt en dilución. | m2 | 291.86 | 80.24 | [5 empty] | m2 | 291.86 |  | 0
PAR0035 | DRENAJE
E06-002 | EXCAVACIÓN A MANO en terreno tipo "B" en cepas de 0.00 a 2.00 m de profundidad, incluye afine de taludes y traspaleo. (Medido compacto) | m3 | 34.6 | 137.8 | [5 empty] | m3 | 34.6 |  | 0
E17-062 | Suministro y tendido de TUBO de P.V.C. SANITARIO tipo ANGER 1 campana de 6" (150 mm) de diámetro de NORMA NMX-E-199/1, incluye cama de arena de 10 cm de espesor promedio. | m | 48.76 | 205.68 | [5 empty] | m | 48.76 |  | 0
E08-001 | REGISTRO SANITARIO de 40 x 60 x 100 cm (interior) elaborado a base de tabicón de concreto de 12 cm de espesor, junteado con mortero cemento-arena 1:5 acabado pulido con cemento gris, plantilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm2, incluye tapa metálica colada con concreto f'c= 150 kg/cm2. | pza | 6 | 1651.58 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
E05-02505A | RELLENO y COMPACTADO con pisón de MANO y agua en capas de 20 cm utilizando MATERIAL PRODUCTO de EXCAVACIÓN, incluye traspaleo, extendido y acarreo a cualquier distancia. (Medido compacto) | m3 | 4.7 | 101.66 | [5 empty] | m3 | 4.7 |  | 0
PAR0036 | ALBAÑILERÍA
E12-005 | FIRME de concreto ARMADO f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor acabado planeado para recibir piso, incluye cimbra común en fronteras, malla electrosoldada 66-1010 y fabricación, acarreo, vaciado y extendido de concreto. | m2 | 103.42 | 219.81 | [5 empty] | m2 | 103.42 |  | 0
E11-001 | MURO de TABIQUE de barro rojo recocido 6-12-24 de 12 cm de espesor, asentado con mezcla mortero envasado-arena 1:3, acabado común, cualquier altura y nivel, incluye acarreo de material a cualquier distancia. | m2 | 171.06 | 317.39 | [5 empty] | m2 | 171.06 |  | 0
E10-0650A | CADENA o CASTILLO de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 45 cm armado con 6 varillas del No. 3 (3/8") y estribos No. 2 (1/4") a cada 20 cm, incluye cimbra común, cruces de varilla y fabricación, vaciado y picado de concreto. | m | 6.24 | 337.34 | [5 empty] | m | 6.24 |  | 0
E10-085 | CADENA o CASTILLO de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 15 cm armado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye cimbra común, ganchos, traslapes, anclajes y cruces de varilla y fabricación, acarreo, vaciado y picado de concreto. | m | 254 | 202.75 | [5 empty] | m | 254 |  | 0
E13-020 | REPELLADO a plomo y regla metálica con mortero cemento-arena 1:3, de 2 cm de espesor promedio a cualquier nivel y altura, incluye boquillas y elevación de materiales. | m2 | 38.12 | 101.84 | [5 empty] | m2 | 38.12 |  | 0
E13-045 | APLANADO FINO de mezcla sobre MUROS a cualquier nivel y altura, incluye repellado de 1.5 cm de espesor promedio a plomo y regla metálica con mezcla mortero envasado-arena 1:3 y fino de 0.5 cm con mortero cemento-arena cernida 1:4, boquillas con regla metálica y elevación de materiales. | m2 | 374.13 | 143.51 | [5 empty] | m2 | 374.13 |  | 0
E13-5101A | Suministro y colocación de JUNTA de muro con columna o trabe con placa de POLIESTIRENO expandido de 25 mm de espesor por 15 cm de ancho, incluye aplicación en junta de sellador a base de sellador de poliuretano para evitar filtraciones. | m | 15.88 | 27.2 | [5 empty] | m | 15.88 |  | 0
E13-8520 | RESANADO de RANURA de 12 cm de ancho promedio para paso de tubería de instalaciones en muros de tabique de barro o tabicón a cualquier altura y nivel , incluye mano de obra, mezcla mortero envasado-arena 1:3, metal desplegado y clavo para concreto. | m | 39.6 | 55.55 | [5 empty] | m | 39.6 |  | 0
E15-0021 | RELLENO para dar pendiente en azoteas con tepetate de grano y calhidra para estabilizar en proporción 1:12.5, incluye elevación, tendido y apisonado. | m3 | 26.1 | 537.28 | [5 empty] | m3 | 26.1 |  | 0
E15-021 | ENTORTADO para recibir ladrillo, con mortero cemento-arena 1:4, de 5 cm de espesor promedio, incluye regleado, fibra de polipropileno para refuerzo de concreto y elevación de materiales. | m2 | 87.02 | 119.2 | [5 empty] | m2 | 87.02 |  | 0
E15-040 | CHAFLÁN de pedacería de ladrillo de barro rojo recocido de 11 x 22 cm y 2.5 cm asentado con mortero cemento-arena 1:5, incluye elevación de materiales. | m | 65.6 | 48.6 | [5 empty] | m | 65.6 |  | 0
E15-080 | ENLADRILLADO de azotea con ladrillo de barro rojo recocido de 11x22 cm y 2.5 cm de espesor asentado con mezcla mortero envasado-arena 1:3, incluye lechadeado y escobillado con cemento gris y arena cernida y elevación de materiales. | m2 | 87.02 | 253.47 | [5 empty] | m2 | 87.02 |  | 0
E121-004A | Suministro y colocación a cualquier nivel de MANTO IMPERMEABLE prefabricado en azotea tipo APP (POLIPROPILENO ATÁCTICO) de 4.00 mm reforzado internamente con tejido de poliéster, acabado con gravilla y garantía de 10 años, incluye aplicación de imprimador asfáltico para sistema impermeable base solvente y calafateo en grietas y fisuras con sellador calafateador de asfalto modificado libre de asbesto, termofusionado con gas L.P. y refuerzo en bajadas de aguas pluviales y pasos de tuberías. | m2 | 138.92 | 207.49 | [5 empty] | m2 | 138.92 |  | 0
E10-201B | Suministro y colocación de REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 (CFE RBTB-1) de concreto prefabricado de 0.50 x 0.80 m y 0.65 m de profundidad , incluye nivelación y plomeo y cama de grava volcánica para drenaje de aguas. | pza | 2 | 1863.08 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
PAR0037 | TABLEROS DE YESO Y TABLACEMENTO
E11-2001A | Suministro y colocación de MURO de TABLAROCA CON RELLENO ACÚSTICO 13-63-13 a cualquier altura y nivel, con canal de amarre de lámina galvanizada calibre 26 de 63.5 mm, bastidor a base de postes metálicos galvanizados calibre 26 de 63.5 mm a cada 61 cm, 2 placas de tablaroca de 13 mm, incluye boquillas, colocación de canes de barrote de madera de pino de 3a. en marcos de puertas y ventanas, tornillería autorroscante de 26.4 mm y calafateado con perfacinta, pasta redimix y relleno con aislante acústico semirígido compuesto por fibras minerales de roca de alta calidad, resistentes a altas temperaturas y aglutinadas con resina termofija. | m2 | 5.04 | 307.21 | [5 empty] | m2 | 5.04 |  | 0
PAR0038 | ESTRUCTURA
E02-020 | Suministro y colocación de ACERO de REFUERZO del No. 2 (1/4") de diámetro fy= 2,530 kg/cm2 en ESTRUCTURA, incluye habilitado, armado, ganchos, dobleces, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido, fletes y acarreo. | kg | 81.86 | 24.8 | [5 empty] | kg | 81.86 |  | 0
E02-022 | Suministro y colocación de ACERO de REFUERZO del No. 3 (3/8") de diámetro fy= 4,200 kg/cm2 en ESTRUCTURA, incluye habilitado, armado, ganchos, dobleces, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido, fletes y acarreo. | kg | 900.51 | 22.66 | [5 empty] | kg | 900.51 |  | 0
E02-024 | Suministro y colocación de ACERO de REFUERZO del No. 4 (1/2") de diámetro fy= 4,200 kg/cm2 en ESTRUCTURA, incluye habilitado, armado, ganchos, dobleces, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido, fletes y acarreo. | kg | 373.61 | 21.17 | [5 empty] | kg | 373.61 |  | 0
E03-145 | CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm2 RESISTENCIA RÁPIDA, tamaño máximo del agregado 19 mm (3/4"), revenimiento de 12 a 14 cm en ESTRUCTURA a cualquier nivel y altura, bombeado a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, colado, vibrado, membrana de curado emulsionada, acelerante 24 ml/kg, emulsión acuosa de copolimeros como adhesivo en juntas frías entre concreto viejo y nuevo, equipo, herramienta necesaria y desperdicio. | m3 | 15.2 | 1869.78 | [5 empty] | m3 | 15.2 |  | 0
E10-0833 | CADENA o CASTILLO de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 30 cm armado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye cimbra común, ganchos, traslapes, anclajes y cruces de varilla y fabricación, vaciado, acarreo y picado de concreto. | m | 51.99 | 265.22 | [5 empty] | m | 51.99 |  | 0
PAR0039 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
E16-460A | Suministro y tendido de TUBO de COBRE tipo "M" de 13 mm (1/2") a cualquier nivel y altura, incluye mano de obra, ranuras, fijación de tubo, pasos y pruebas. | m | 29.37 | 104.67 | [5 empty] | m | 29.37 |  | 0
E16-460B | Suministro y tendido de TUBO de COBRE tipo "M" de 19 mm (3/4") a cualquier nivel y altura, incluye mano de obra, ranuras, fijación de tubo, pasos y pruebas. | m | 5.22 | 160.21 | [5 empty] | m | 5.22 |  | 0
E16-460C | Suministro y tendido de TUBO de COBRE tipo "M" de 25 mm (1") a cualquier nivel y altura, incluye mano de obra, ranuras, fijación de tubo, pasos y pruebas. | m | 14.38 | 216.39 | [5 empty] | m | 14.38 |  | 0
E16-460D | Suministro y tendido de TUBO de COBRE tipo "M" de 32 mm (1 1/4") a cualquier nivel y altura, incluye mano de obra, ranuras, fijación de tubo, pasos y pruebas. | m | 12.48 | 308.21 | [5 empty] | m | 12.48 |  | 0
E16-461 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CODO de COBRE de 90°x1/2" (13 mm) cobre interior a cobre interior figura 707-90°, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 4 | 34.84 | [5 empty] | pza | 4 |  | 0
E16-462D | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CODO de COBRE de 90°x3/4" (19 mm) cobre interior a cobre interior figura 707-90°, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 6 | 47.24 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
E16-461B | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CODO de COBRE de 90°x1" (25 mm) cobre interior a cobre interior figura 707-90°, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 1 | 72.85 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E16-463B | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CODO de COBRE de 90°x1 1/4" (32 mm) cobre interior a cobre interior figura 707-90°, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 3 | 146.85 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E16-4612 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de TEE COBRE a cobre a cobre interiores de 1/2" (13 mm) figura 711-T, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 5 | 41.66 | [5 empty] | pza | 5 |  | 0
E16-462G | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de TEE COBRE a cobre a cobre interiores de 3/4" (19 mm) figura 711-T, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 1 | 69.94 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E16-4622 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de COPLE COBRE interior a cobre interior de 1/2" (13 mm) de diámetro figura 700 o 701, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 5 | 33.06 | [5 empty] | pza | 5 |  | 0
E16-461C | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de COPLE COBRE interior a cobre interior de 1" (25 mm) de diámetro figura 700 o 701, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 2 | 99.5 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E16-4652 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de COPLE COBRE interior a cobre interior de 1 1/4" (32 mm) de diámetro figura 700, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 2 | 110.76 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E16-467 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CONECTOR COBRE interior a hierro interior de 1/2" (13 mm) de diámetro figura 703, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 7 | 70.25 | [5 empty] | pza | 7 |  | 0
E16-4683 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de REDUCCIÓN BUSHING de COBRE de 1 1/4" (32 mm) a 3/4" (19 mm) cobre exterior a cobre interior figura 7012, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 1 | 120.09 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E16-468 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de REDUCCIÓN BUSHING de COBRE de 1" (25 mm) a 3/4" (19 mm) cobre exterior a cobre interior figura 7012, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 1 | 96.75 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E16-4642A | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de VÁLVULA de COMPUERTA SOLDABLE de 1" (25 mm) figura 783, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 1 | 409.01 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E16-4706 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de VÁLVULA de COMPUERTA SOLDABLE de 1 1/4" (32 mm) figura 783, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 1 | 726.49 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E16-4705 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de VÁLVULA de COMPUERTA SOLDABLE de 3/4" (19 mm) figura 783, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera, soldadura, pasta fundente, lija y pruebas. | pza | 1 | 275.13 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E16-1011 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de TINACO VERTICAL con salida de 38 mm (1 1/2") 1,100 lt de capacidad de polietileno rotomoldeado. | pza | 1 | 2556.97 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
PAR0040 | INSTALACIÓN SANITARIA
E17-0051 | Suministro y tendido a cualquier altura y nivel de TUBO de P.V.C. SANITARIO de 2" (51 mm) de NORMA NMX-E-199/1, incluye mano de obra, ranuras, fijación, pasos y pruebas. | m | 10 | 80.64 | [5 empty] | m | 10 |  | 0
E17-0057 | Suministro y tendido a cualquier altura y nivel de TUBO de P.V.C. SANITARIO de 4" (100 mm) de NORMA NMX-E-199/1, incluye mano de obra, ranuras, fijación, pasos y pruebas. | m | 36.14 | 133.9 | [5 empty] | m | 36.14 |  | 0
E17-0071 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel de TUBO de P.V.C. SANITARIO de 4" (100 mm) de NORMA NMX-E-199/1 para BAJANTES de AGUA PLUVIAL, incluye mano de obra, ranuras, fijación, conexión a registro, pasos y pruebas. | m | 5.6 | 132.89 | [5 empty] | m | 5.6 |  | 0
E17-0053 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel de CODO de P.V.C. SANITARIO de 90° x 50 mm (2") de diámetro CEMENTAR , incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera y pruebas. | pza | 8 | 28.8 | [5 empty] | pza | 8 |  | 0
E17-0054 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel de CODO de P.V.C. SANITARIO de 90° x 100 mm (4") de diámetro CEMENTAR, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera y pruebas. | pza | 5 | 55.48 | [5 empty] | pza | 5 |  | 0
E17-0058 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel de CODO de P.V.C. SANITARIO de 45° x 100 mm (4") de diámetro CEMENTAR, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera y pruebas. | pza | 2 | 51.12 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E17-0064 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel de YEE SENCILLA de P.V.C. SANITARIO de 4" x 4" (100 x 100mm) CEMENTAR, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera y pruebas. | pza | 5 | 92.24 | [5 empty] | pza | 5 |  | 0
E17-0063 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel de REDUCCIÓN EXCÉNTRICA BUSHING de P.V.C. SANITARIO de 4" (100 mm) a 2" (50 mm) CEMENTAR, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera y pruebas. | pza | 4 | 18.93 | [5 empty] | pza | 4 |  | 0
E17-0065 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel de ADAPTADOR GAL ESPIGA de P.V.C. SANITARIO de 2" (51mm) de diámetro CEMENTAR, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera y pruebas. | pza | 3 | 56.46 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E17-0067 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel de COPLE de P.V.C. SANITARIO de 100 mm (4") de diámetro CEMENTAR, incluye mano de obra, ranuras, fijación de la pieza donde se requiera y pruebas. | pza | 2 | 38.05 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
PAR0041 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
E18-3220B | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de POLIFLEX de 1/2" (13 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | 56.3 | 16.94 | [5 empty] | m | 56.3 |  | 0
E18-2223 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CAJA CUADRADA GALVANIZADA de 1/2" (13 mm), incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 30 | 13.6 | [5 empty] | pza | 30 |  | 0
E18-2228 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CAJA CUADRADA GALVANIZADA de 3/4" (19 mm), incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 8 | 36.06 | [5 empty] | pza | 8 |  | 0
E18-222A | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CAJA CUADRADA GALVANIZADA de 1" (25 mm), incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 13 | 21.93 | [5 empty] | pza | 13 |  | 0
E18-0306 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CAJA de ACERO INOXIDABLE para PISO marca THORSMAN modelo 11000-21201, incluye todo lo necesario para su fijación. | pza | 8 | 898.15 | [5 empty] | pza | 8 |  | 0
E18-0311 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de TAPA GALVANIZADA para caja cuadrada de 3/4" (21mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 8 | 11.6 | [5 empty] | pza | 8 |  | 0
E18-0318 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de TAPA GALVANIZADA para caja cuadrada de 1/2" (13 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 30 | 10.88 | [5 empty] | pza | 30 |  | 0
E18-0310 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de TAPA GALVANIZADA para caja cuadrada de 1" (25 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 13 | 12.35 | [5 empty] | pza | 13 |  | 0
E18-2229 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CHALUPA GALVANIZADA de 1/2" (13 mm), incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 13 | 13.6 | [5 empty] | pza | 13 |  | 0
E18-0315 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de CABLE DE COBRE SUAVE THW-LS calibre 12 temperatura máxima de operación 90°C y tensión máxima de 600 volts, incluye cocas y desperdicios. | m | 112.6 | 25.16 | [5 empty] | m | 112.6 |  | 0
E18-2241 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de CABLE de COBRE DESNUDO calibre 12, incluye cocas y desperdicios. | m | 56.3 | 17.31 | [5 empty] | m | 56.3 |  | 0
E18-559 | Suministro e instalación a cualquier nivel y altura de INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO tipo Qo de 1 polo por 15 amperes marca SQUARE-D. | pza | 8 | 245.34 | [5 empty] | pza | 8 |  | 0
E18-LUMLED08 | Suministro y colocación a cualquier altura y nivel y altura de LUMINARIA para SOBREPONER de 234 mm de diámetro por 132 mm de altura, serie M de 36 watts 100-305 volts, 3000 k, modelo M3600S marca MAGG, clave L5141-1ED, incluye driver interno, pruebas, lámparas y todo lo necesario para su fijación. | pza | 9 | 3016.44 | [5 empty] | pza | 9 |  | 0
E18-LUMAH02 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de LUMINARIA de 1.234 x 0.63 m tipo GABINETE de SOBREPONER 3 x 28 watts modelo KROMOS II, clave L-2313-2GO marca MAGG, incluye lámpara fluorescente lineal T5 de 28 watts 6500 K, balastro electrónico, pruebas y todo lo necesario para su fijación. | pza | 10 | 2111.51 | [5 empty] | pza | 10 |  | 0
E18-514 | Suministro y colocación de CENTRO de CARGA marca SQUARE-D, Qo-D8F, 8 polos, 100 amperes, de 240-120 VCA. | pza | 1 | 954.18 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E18-0294 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de INTERRUPTOR SENCILLO 1 modulo marca Bticino línea QUINZIÑO MX código QZ5001, incluye pruebas y todo lo necesario para su fijación. | pza | 9 | 54.01 | [5 empty] | pza | 9 |  | 0
E18-0295 | Suministro y colocación a cualquier nivel o altura de CONTACTO o toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T marca Bticino código QZ5115DS línea QUINZIÑO MX, incluye pruebas y todo lo necesario para su fijación. | pza | 12 | 111.91 | [5 empty] | pza | 12 |  | 0
E18-0293 | Suministro y colocación a cualquier nivel o altura de PLACA piloto o de 1,2 o 3 módulos línea QUINZIÑO MX marca Bticino serie BRILLANTES color según muestra aprobada , incluye todo lo necesario para su fijación. | pza | 21 | 61.68 | [5 empty] | pza | 21 |  | 0
PAR0042 | INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS
E18-0296B | Suministro y colocación de REGISTRO TELEFÓNICO de lámina galvanizada de 30x30x13 cm, Incluye todo lo necesario para su fijación. | pza | 1 | 544.27 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E18-029G | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA de 32 mm (1 1/4"), incluye guía de alambre galvanizado calibre 14, roscas, dobleces, fijación de tubería y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | 22.27 | 116.26 | [5 empty] | m | 22.27 |  | 0
E18-0305 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA de 25 mm (1"), incluye guía de alambre galvanizado calibre 14, roscas, dobleces, fijación de tubería y ranuras donde se requiera, desperdicios, pasos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | 2.72 | 90.61 | [5 empty] | m | 2.72 |  | 0
E18-2224 | Suministro y tendido a cualquier nivel y altura de TUBO CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA de 19 mm (3/4"), incluye guía de alambre galvanizado calibre 14, roscas, dobleces, fijación de tubería y ranuras donde se requiera, desperdicios, pasos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | 5.9 | 82.02 | [5 empty] | m | 5.9 |  | 0
E18-034 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA de 1 1/4" (32 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 3 | 87.85 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E18-0308 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA de 1" (25 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 2 | 80.43 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E18-2226 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CODO CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 2 | 45.76 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E18-034A | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CONECTOR CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA de 1 1/4" (32 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 18 | 32.62 | [5 empty] | pza | 18 |  | 0
E18-0307 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CONECTOR CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA de 1" (25 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 4 | 18.37 | [5 empty] | pza | 4 |  | 0
E18-2225 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CONECTOR CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 12 | 15.28 | [5 empty] | pza | 12 |  | 0
E18-2227 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de COPLE CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 4 | 15.03 | [5 empty] | pza | 4 |  | 0
E18-222B | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CAJA CUADRADA GALVANIZADA de 1 1/4" (32 mm), incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 9 | 57.76 | [5 empty] | pza | 9 |  | 0
E18-222A | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CAJA CUADRADA GALVANIZADA de 1" (25 mm), incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 2 | 21.93 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E18-2228 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CAJA CUADRADA GALVANIZADA de 3/4" (19 mm), incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 6 | 36.06 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
E18-2229 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CHALUPA GALVANIZADA de 1/2" (13 mm), incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 3 | 13.6 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E18-0311A | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de SOBRETAPA GALVANIZADA para caja cuadrada de 3/4" (21mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 4 | 13.16 | [5 empty] | pza | 4 |  | 0
E18-SOBTAPA01 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de SOBRETAPA GALVANIZADA para caja cuadrada de 1" (25 mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 3 | 12.35 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E18-0311 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de TAPA GALVANIZADA para caja cuadrada de 3/4" (21mm) de diámetro, incluye fijación de la pieza y ranuras donde se requiera, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 6 | 11.6 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
E18-0293 | Suministro y colocación a cualquier nivel o altura de PLACA piloto o de 1,2 o 3 módulos línea QUINZIÑO MX marca Bticino serie BRILLANTES color según muestra aprobada , incluye todo lo necesario para su fijación. | pza | 6 | 61.68 | [5 empty] | pza | 6 |  | 0
PAR0043 | ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS
E12-1355 | Suministro y colocación a cualquier nivel de PISO de LOSETA CERÁMICA marca INTERCERAMIC de 50 x 50 cm línea DESERT en primera color según muestra aprobada, asentado con adhesivo para piso y junteado de 5 mm con junteador color según muestra aprobada, incluye materiales, mano de obra, desperdicio y el empleo de la herramienta necesaria. | m2 | 96.95 | 267.42 | [5 empty] | m2 | 96.95 |  | 0
E12-1956 | Suministro, corte, colocación y nivelación de ZOCLO a base de piso marca INTERCERAMIC calidad primera, modelo DESERT color según muestra aprobada, de 10 cm de alto asentado con adhesivo para piso, incluye junta del mismo color aprobado para el piso. | m | 66.81 | 69.29 | [5 empty] | m | 66.81 |  | 0
E12-LAMB02 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de LAMBRÍN de PISO CERÁMICO marca INTERCERAMIC de 50 x 50 cm línea DESERT en primera color según muestra aprobada, asentado con pegaazulejo y junteado A HUESO con junteador SIN ARENA color según muestra aprobada, incluye materiales, mano de obra, desperdicio y el empleo de la herramienta necesaria. | m2 | 38.12 | 261.86 | [5 empty] | m2 | 38.12 |  | 0
E22-PINTVI01 | Suministro y aplicación a dos manos de PINTURA 100% ACRÍLICA mate para interiores o exteriores (5 años), trabajo terminado sobre muros, columnas y plafones, a cualquier altura y nivel, incluye sellador reforzado, rebabeo, resanes, limpieza de la superficie, boquillas y el equipo necesario. | m2 | 374.13 | 58.74 | [5 empty] | m2 | 374.13 |  | 0
E22-0431 | Suministro y aplicación a cualquier altura y nivel de PINTURA de ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO a DOS MANOS trabajo terminado A UNA CARA con PISTOLA y COMPRESOR sobre HERRERÍA, incluye solvente adelgazador, preparación y lijado de la superficie, andamios y todo lo necesario para la protección y limpieza del área de trabajo. | m2 | 20.3 | 100.29 | [5 empty] | m2 | 20.3 |  | 0
PAR0044 | COLOCACIONES
E14-400 | Suministro y colocación a cualquier nivel de COLADERA para piso una boca con rejilla modelo 24 marca HELVEX. | pza | 3 | 880.83 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E14-405A | Suministro y colocación a cualquier nivel de COLADERA DE PRETIL para tubo de 4" de diámetro marca HELVEX modelo 4954, incluye conector espiga de P.V.C. de 4" (100 mm) | pza | 2 | 1378.63 | [5 empty] | pza | 2 |  | 0
E14-0021A | Suministro y colocación a cualquier nivel de INODORO ELONGADO y TANQUE marca AMERICAN STANDARD modelo CADET PRO RH EL de color blanco, incluye brida flexible, alimentador para inodoro de 1/2", llave angular sin contratuerca, asiento de polipropileno virgen con agente antibacterial garantía de un año para inodoro elongado en color blanco, sellado con silicón antibacterial color blanco y todo lo necesario para su fijación. | pza | 3 | 5058.15 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E14-0022A | Suministro y colocación a cualquier nivel de LAVABO modelo NEW HABITAT 4" marca AMERICAN STANDARD en color BLANCO, incluye pedestal, cespol de P.V.C. para lavabo, empaque de bastón de 2" x 1 1/2", llave mezcladora de 4", llave angular sin contratuerca, alimentador para lavabo o fregador de 1/2" x 40 cm de largo, sellado con silicón antibacterial y todo lo necesario para su fijación. | pza | 3 | 2265.36 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E14-0407 | Suministro y colocación a cualquier nivel de TARJA de ACERO INOXIDABLE de una tarja y un escurridor de 1.01 x 0.54 m marca EB TÉCNICA MEXICANA modelo C-201N o C-201N, incluye cespool de P.V.C. con contra, mezcladora para fregadero de 8'' de cuello corto con cubierta y manerales, cartucho cerámico 1/4 de vuelta, alimentador para fregador de 1/2" x 40 cm de largo, llaves angulares, sellado con silicón antibacterial y todo lo necesario para su fijación. | pza | 1 | 3628.71 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E14-3601 | Suministro y colocación a cualquier nivel de DISPENSADOR de PAPEL HIGIÉNICO de acero inoxidable modelo MINI ACERO INOX PH21000, incluye todo lo necesario para su fijación. | pza | 3 | 1346.65 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E14-3621A | Suministro y colocación a cualquier nivel de DOSIFICADOR de JABÓN RECARGABLE marca JOFEL modelo FUTURA INOX AC54000, incluye todo lo necesario para su fijación. | pza | 3 | 1513.7 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E14-3646 | Suministro y colocación a cualquier nivel de DESPACHADOR de TOALLA EN ROLLO para manos PALANCA ALTERA marca JOFEL modelo PT 61010, incluye todo lo necesario para su fijación. | pza | 3 | 1407.63 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
PAR0045 | ALUMINIO, VIDRIOS, DOMOS Y POLICARBONATO
E21-PTAALU02 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de PUERTA tipo P-03 de 2.80 m de alto x 0.90 m de largo elaborada a base de perfiles de aluminio línea 1.750" anodizado natural y tambor a base de DUELA LISA A 2 CARAS anodizado natural de 4.92", incluye pivote centrado o descentrado, tope para puerta, chapa marca PHILLIPS modelo 3055, contramarco con perfiles de aluminio línea 3", antepecho de 0.90 m de largo x 0.60 m de alto, sellado con silicón grado arquitectónico y todo lo necesario para su fijación. | pza | 3 | 6414.65 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E21-PTAALU03 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de PUERTA tipo P-02 de 2.80 m de alto x 0.90 m de largo elaborada a base de perfiles de aluminio línea 1.750", anodizado natural y cristal CLARO de 6 mm acabado ESMERILADO, incluye pivote centrado o descentrado, tope para puerta, chapa marca PHILLIPS modelo 3055, contramarco con perfiles de aluminio línea 3", antepecho de 0.90 m de largo x 0.60 m de alto con cristal CLARO de 6 mm, sellado con silicón grado arquitectónico y todo lo necesario para su fijación. | pza | 3 | 6285.75 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E21-PTAALU04 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de PUERTA tipo P-04 de 2.80 m de alto x 1.20 m de largo elaborada a base de perfiles de aluminio línea 1.750", anodizado natural y cristal CLARO de 6 mm acabado ESMERILADO, incluye pivote centrado o descentrado, tope para puerta, chapa marca PHILLIPS modelo 3055, contramarco con perfiles de aluminio línea 3", antepecho de 1.20 m de largo x 0.60 m de alto con cristal CLARO de 6 mm, sellado con silicón grado arquitectónico y todo lo necesario para su fijación. | pza | 1 | 7665.58 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E21-PTAALU05 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de PUERTA tipo P-05 de 2.80 m de alto x 1.00 m de largo elaborada a base de perfiles de aluminio línea 1.750", anodizado natural y cristal CLARO de 6 mm acabado ESMERILADO, incluye pivote centrado o descentrado, tope para puerta, chapa marca PHILLIPS modelo 3055, contramarco con perfiles de aluminio línea 3", antepecho de 1.00 m de largo x 0.60 m de alto con cristal CLARO de 6 mm, sellado con silicón grado arquitectónico y todo lo necesario para su fijación. | pza | 1 | 6772.74 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
E21-ALU06 | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de ESPEJO de cristal flotado natural de 6 mm de espesor de 0.50 m de largo x 0.60 m de alto, incluye sujeción con perfil de aluminio línea baño de lujo anodizado natural. | pza | 3 | 837.81 | [5 empty] | pza | 3 |  | 0
E21-0031A | Suministro y colocación a cualquier nivel y altura de CANCELERÍA de ALUMINIO anodizado natural líneas 2", 3" y 1.750" en VENTANAS CORREDIZAS O CELOSÍA DE 2" y CANCELES, incluye cristal claro de 6 mm de espesor, ESMERILADO (NO VINIL), chapas, herrajes, jaladeras, sellado con sellador acrílico y todo lo necesario para su fijación. | m2 | 42.36 | 1485.79 | [5 empty] | m2 | 42.36 |  | 0
PAR0046 | HERRERÍA
E20-530A | Suministro, habilitado y colocación ESTRUCTURA METÁLICA DECORATIVA a cualquier nivel y altura elaborada a base de perfiles de acero estructural y comercial de NORMA ASTM, incluye trazo, nivelación y plomeo de estructura, placas de conexión, ángulos de apoyo, anclas, placas base, soldadura, descalibre, tejuelos, bisagras, jaladeras, pasadores, desperdicios y una mano de primario anticorrosivo aplicado en taller. | kg | 36 | 54.79 | [5 empty] | kg | 36 |  | 0
E20-PTA01H | Suministro y colocación a cualquier nivel de PUERTA de HERRERÍA de 1.20 m de ancho por 2.80 m de alto elaborada a base de bastidor con perfil tubular cuadrado No. 107 C-150 de 38 x 38 mm calibre 18, perfil tubular rectangular No. 172 R-400 de 100 x 38 mm calibre 18 y cubierta por ambas caras de lámina negra lisa calibre 18, rolado de boquillas y relleno de poliestireno expandido, fijada con taquete expansivo de 3/8", MIRILLA con cristal claro de 6 mm de espesor de 1.96x0.15 m, elaborada con marco para mirilla con perfil 150, solera de 1/2" x 1/16", vagueta de aluminio de 1/2" y tope de PVC, ANTEPECHO de 0.60 m de alto por 1.20 m de ancho, incluye 4 bisagras (pivote) de tubo de 1/2", nivelación, plomeo, cortes, soldadura, desperdicios, marco con perfil tubular M-300, cerradura marca TOVER LÍNEA S1 modelo 2F-35, jaladera al interior y exterior de 30 cm de longitud con tubo de 3/4", base de primario de CROMATO DE ZINC aplicado en taller y pintura tipo esmalte alquidálico de secado ULTRARÁPIDOII marca DUPONT en color ALUMINIO MEDIO aplicado con pistola y todo lo necesario para su fijación. | pza | 1 | 14967.3 | [5 empty] | pza | 1 |  | 0
PAR0047 | LIMPIEZAS
E50-003 | LIMPIEZA a detalle de PISOS de CEMENTO y CERÁMICO con cepillo, agua, ácido clorhídrico y/o jabón a cualquier nivel. | m2 | 96.95 | 16.49 | [5 empty] | m2 | 96.95 |  | 0
E50-004 | LIMPIEZA a detalle de VIDRIOS y CRISTALES con agua, ácido clorhídrico y/o jabón por ambos lados a cualquier nivel y altura. | m2 | 53.43 | 14.5 | [5 empty] | m2 | 53.43 |  | 0
E50-006 | LIMPIEZA a detalle de MUEBLES de BAÑO y/o cocina con agua y jabón en cualquier nivel. | pza | 7 | 59.74 | [5 empty] | pza | 7 |  | 0
PAR0048 | JARDINERÍA
E26-002 | Suministro y colocación de TIERRA POLVILLA para jardines, incluye acarreos a cualquier distancia, tendido y preparado para recibir pasto. | m3 | 4.31 | 479.4 | [5 empty] | m3 | 4.31 |  | 0
E26-0025 | Suministro y colocación de PASTO en ROLLO tipo WASHINGTON sobre superficies planas, incluye acarreos a cualquier distancia. | m2 | 28.7 | 52.45 | [5 empty] | m2 | 28.7 |  | 0
II.- Servicios Sanitarios
III.- Bebederos y agua potable
IV.- Mobiliario y equipo
V.- Accesibilidad
VI.- Áreas de servicios administrativos
VII.- Infraestructura para la conectividad
VIII.- Espacios de usos múltiples
[9 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0
DESGLOSE DEL IVA
[9 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0
[9 empty] | 16% DE IVA |  |  |  | 0
[9 empty] | TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0
NOTAS GENERALES:
1.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN CONTEMPLAR LA ZONA ECONÓMICA EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA; ASÍ MISMO, LAS CONDICIONES DE LOS LUGARES DE ACCESO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS MISMOS.
2.- TODOS LOS CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CATALOGO SON, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO (U.C.T.T.), POR LO QUE DEBEN DE INCLUIR: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
3.- TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZAS PARCIALES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.
4.-TODOS LOS CONCEPTOS DE APLANADOS INCLUYEN LAS BOQUILLAS EN VENTANAS, PUERTAS, CUALQUIER VANO QUE SE HAYA VERIFICADO EN LA VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
5.-LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE CATALOGO INCLUYEN: LAS PRUEBAS NECESARIAS Y PARA FINES DE PAGO SE CONSIDERA A LÍNEA DE PROYECTO.
6.- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTRATAR AL LABORATORIO AUTORIZADO QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y EMITIRÁ LOS REPORTES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.
7.- LOS MATERIALES Y LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTA OBRA, SERÁN LOS INDICADOS EN LAS NORMAS Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
8.- CUALQUIER SIMILAR A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS AQUÍ SEÑALADOS DEBERÁN CUMPLIR INDISCUTIBLEMENTE CON LA MISMA CALIDAD Y GARANTÍA DE ÉSTOS.
9.- EL INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SE RESERVA EL DERECHO DE VARIAR LAS CANTIDADES DE OBRAS POR EJECUTAR Y LAS CANTIDADES DE OBRA QUE CONTIENE ESTE CATALOGO.
10.- EN LOS CONCEPTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO LIMPIEZAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
Autorizó
ARQ. MARÍA GUADALUPE DÍAZ CHAGOLLA
DIRECTORA GENERAL DEL IIFEEM
Elaboró
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL